사람중심 행복도시 광명
		광명시
수신	도시기반시설본부장(토목부장)
(경유)
제목	강남순환도시고속도로(4공구) 공사구역 내 방재시설물 철거 등 협의 촉구

1. 「강남순환도시고속도로(4공구) 공사구역 내 수문 등 방재시설물 철거 및 원상복구 협의 촉구」[광명시 재해방재과-4609호(2015. 3. 2.)]와 관련된 문서입니다.

2. 위 문서와 관련하여 우리시 방재시설물(수문 4개소)의 철거 및 원상복구 계획(공사일정, 철거 및 원상복구 방법 등)을 우리시와 협의 요청하였으나 아직까지 이루어지지 않아 재차 촉구하오며,

3. 소하배수펌프장과 소하4호 수문(위치: 소하 1동 530-10)간의 시설물 점검인원 통행을 위한 통로(통행로 단면적 2m × 2m 이상 필요) 설치, 배수펌프장과 기아로 방향 도시계획도로 사이의 폭이 좁아 배수펌프장 유수지로 차량의 진·출입이 지장을 받는 부분에 대한 대안 수립, 배수펌프장과 당해 고속도로 사이의 방음벽 설치 계획을 2015. 4. 17일까지 우리시와 협의하여 주시기 바랍니다.  끝.

							광명시장
주무관										치수시설운영팀장										재해방재과장
협조자
시행			재해방재과-8105									(	2015.04.10.					)		접수			토목부-7393								(	2015.4.10.					)
우	423-702					경기도 광명시 시청로 20 광명시청 재해방재과 치수시설운영팀															/			www.gm.go.kr
전화		02-2680-2996						/전송			02-2680-2631					/	gorae525@korea.kr												/	비공개