누수탐지 적출보고서(강남구) No.(T98) 다점식 및 L-로드 탐사
블록명	개포15	작업일자	9.30	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	김재모, 정일용.
누수위치	강남구 선릉로 4길 25(개포동 157-1번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(서초중블록 계획탐사 누수 적출건) 다점식 : 선릉로 4길 25(개포동) 150mm 관로누수 L-로드: 선릉로 4길 25(개포동) 150mm 관로누수