누수탐지 적출보고서(강남구) No.(T 23)음청식 및 L-로드 탐사
블록명	청담16	작업일자	4.11	날씨		맑음	주간,야간
탐지원	김재모, 전경복
누수위치	강남구 선릉로 313(역삼동 756-18)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(청담중블록 민원탐사 누수 적출건) 음청식 : 선릉로 313(역삼동) 600mm관로 누수 L-로드 : 선릉로 313(역삼동) 600mm관로 누수