누수탐지 적출보고서(강남구) No.(T 78) 다점식 및 육안 탐사
블록명	청담02	작업일자	6.7	날씨		흐림, 비	주간,야간
탐지원	백길현, 주병국,
누수위치	강남구 도산대로 87길 14일대(청담동 123-43번지)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(청담중블록 계획(기간제)탐사 누수 적출건) 다 점 식 : 도산대로 87길 14일대(청담동) 100mm 관로 누수 육안탐사 : 도산대로 87길 14일대(청담동) 100mm 관로 누수