[소방장비관리규칙 별지 제18호 서식]									결재	담당자	진압1팀장	센터장
구급장비 통합점검부
												12/18
소 속	:	강 남	소방서
부 서	:	역 삼	119안전센터	【	1	팀	】

1. 자동심장충격기
차량번호			강남아1092			/	79호			점 검 결 과																비 고
										12/18
제 품 명			CU-SP1(일반형)
										화
										일일
시리얼번호			G1N43C0449
										주간
상 태		기기 청결, 체액 오염, 탈착용이성								√
일회용 패 드		1개 패드가 미리 연결되어 있음								√
		1개의 여분 패드가 있음								√
패 들		패들 청결함								∙
		탈착 용이함								∙
케이블 및 커넥터		3극 또는 12극 심전도 케이블, 커넥터								∙
		제세동 패들 케이블								∙
		일회용 피드 케이블, 커넥터								√
배터리		완충되어 있음								√
		완충된 여분 배터리 있음								∙
일 회 용 품		전극용 젤리								∙
		심전도용 전극								∙
		기록용지								∙
작 동 점 검		전원 ON 후 기계 자체점검 이상없음								√
		제세동 기능 이상없음								√
		기록지 장착됨 및 출력이상 없음								∙
범 례	양 호			수리요	수 리 완 료			교환요	교 환 완 료			담당자			1팀				2팀					3팀
	√			△				X							소방장 노종원				소방교 박영준					소방교 이성환
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

2. 오토바이 구급장비
차량번호		강남아1092		/	79호		수량		점 검 결 과																	비 고
									12/18
									화
장 비 명									일일
									주간
휴대용 제세동기							1대		√
구인두기도기							1세트		√
백밸브마스크(성인용,소아용,영아용)							3세트		√
경추보호대							1대		√
니트로글리세린							1병		∙
흡입용 기관지 확장제							1병		∙
혈압계							1대		√
혈당측정기							1대		√
검안라이트							1개		√
생리식염수							1개		√
포비돈							1개		√
에탄올							1개		√
과산화수소							1개		√
일회용 장갑							100매		√
마스크							50매		√
보호안경							1개		√
붕대							5개		√
거즈							5개		√
구토용 백							5개		√
구급장비 적재함							1개		√
범 례	양 호		수리요		수 리 완 료	교환요		교 환 완 료			담당자				1팀				2팀					3팀
	√		△			X									소방장 노종원				소방교 박영준					소방교 이성환
※ 소방장비 통합점검부 시행에 따라 소방재난업무가이드 지침에 의거 소관부서별 결재선을 구조구급팀장(주간점검), 현장지휘대장(월간점검)으로 일원화

보유･관리하고 있는 구급장비 중 점검부 서식에 관한

별도 규정이 없는 경우, 소방장비관리규칙 별지 제18호

기본서식을 활용하여 위 점검부 다음에 .....

연번을 이어 작성하여 운영하시기 바라며,

또한 각 부서에서는 새로운 점검부 발생시 구급장비

통합점검부 서식에 준하여 제작바랍니다.

※ 구급장비 통합점검부 결재선

① 일일 : 운용자+(1, 2, 3)팀장+센터장(구조대장)

② 주간 : 운용자+센터장(구조대장)+구조구급팀장

③ 월간 : 운용자+센터장(구조대장)+현장지휘대장(1팀)

【소방재난본부/소방행정과/소방정책팀(☎70-1313)】