2016 - 04 - 0085

소방위 최양규, 이병일, 소방사 김준경,이재욱, 소방교 이상우, 하재웅, 김용성, 대체인력 문효선

소방사 김준경

직위	2팀장		계급	소방위		성명	최양규	(서명)

2016	년	04	월	01	일	23	시	41	분	금요일

23	시	41	분		도착시간:	23	시	45	분

□

해당 지번 1층 우측 2.5m x 1.5m크기의 환풍구 그릴 안에서 나무 타는 냄새와 불꽃이 보이던 상황.

▣

□

□

현장 도착하여 신고자와 만나 화재 발생지점으로 이동하여 확인한 바, 최초 수보 당시 자체진화 되었다 했지만 아직 환풍기 모터 위에 덮여있던 나무 판자에서 연소가 진행중인 상황으로, 환풍구 그릴(1.3m x 1.3m)을 들어내고 40mm 소방호스 1본 전개하여 화점에 집중 방수 및 연소확대 방지를 위해 환풍기 모터 위에 덮여있던 나머지 나무판자를 제거하여 화재진압 완료.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
환풍기 모터 위에 덮여있던 나무 판자
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
해당없음

▣

□

□

□

□

□

▣

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

□

나무 타는 냄새

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

평소 화재가 발생한 환풍구 그릴 내부로 인근 주점, 음식점이용객들이 담배꽁초를 상습적으로 버리는 곳.

▣

□

□

옥외

□

▣

□

해당없음

□

▣

□

40mm소방호스 1본, 빠루

동부기술원사거리->명일역방향->명일역 1번출구 골목->현장

□

▣

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상