행복한 교통문화를 선도하는 5678서울도시철도
		서울특별시도시철도공사
수신	서울특별시 도시교통본부 주차계획과(주차계획과장)
(경유)
제목	강동역 지하2층 환승주차장 연결통로 양측공간 무상사용 협조 요청 회신

1. 서울시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울시 주차계획과-3190('16.03.09.)「천호역 환승주차장 연결통로 구간 무상 사용 협조요청」관련입니다.

3. 서울시의 강동역 지하2층 환승주차장 연결통로 구간 무상사용 요청과 관련하여 우리공사 내 관련부서의 의견을 아래와 같이 알려드리니 검토 후 회신하여 주시기 바랍니다.

-  아  래  -

가. 건명: 강동역 지하2층 환승주차장 연결통로 양측공간 임대

나. 검토사항

1) 고객서비스 분야

가) 현재 사용중인 각종 창고 및 환기실 외 공간에 대해 주차구획 획정 후 주차장으로 사용하되, 사각지대가 없도록 조명 및 CCTV 추가 설치 후 상시 모니터링 체계 구축

나) 환승주차장(주행로) 통행 차량으로 인한 안전사고 예방을 위해 환승 고객 통로 확보

다) 정기적 순회 및 청소, 노숙자 퇴거 등 해당공간 내 안전사고 사전차단 노력 및 주체적 관리(시설물 유지관리 기관명(전화번호) 명기하여 관리주체 명확화)

2) 기술분야

가) 건축법 및 소방관련법(화재안전기준 등) 등 관련법령에 저촉됨이 없도록 스프링클러 등 소방시설 설치 및 세부 설계시 우리공사(기계처)와 협의 필수

나) 주차장 이용시 이용차량 증가에 따른 지하공기질 악화가 예상됨에 따라 향후 공기질 측정 등 환경대책 필요

다) 시설물 임대로 인한 구조물 결함 발생시

- 계약상대자 직접 보수 시행

- 열차 운행구간 직상부 결함(균열, 누수 등)에 대해서는 긴급 보수 시행

라) 시설물 임대와 무관한 결함 발생시: 보수구간 차량통제 및 우리공사 보수차량 주차 협조

3) 기타: 유상임대 원칙으로 수익배분 비율 등은 별도 추후 협의.  끝.

							서울특별시도시철도공사사장
대리										부장(의견있음)										처장
협조자
시행			국내사업처-2766									(	2016.08.24.					)		접수			주차계획과-11409								(	2016.8.24.					)
우	04806					서울특별시 성동구 천호대로 346															/			http://www.smrt.co.kr
전화		02-6311-2261						/전송			02-6311-4381					/	mjymj@smrt.co.kr												/	대시민공개