강북아리수정수센터

온실가스 배출현황 자체 점검결과

□ 사업장 배출현황 및 분석

○ 월별 배출현황

(단위 : CO2 ton)

사업장명	할당량	배출량
		소계	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
강북아리수 정수센터	58,228 (2015년)	31,629	4,379	3,912	4,504	4,298	4,587	4,754	5,193

○ 할당량 달성여부 전망 : 달성가능

- 2015년 7월 현재까지의 에너지사용량 기준으로는 온실가스 배출할당량 목표 달성이 가능하지만

- 구의정수장 재건설 관련으로 우리센터에서 공급하는 구의계열 취수량이 당초 배출할당량 산정 때보다 증가하는 추세이고 유동적이어서 정확한 예측이 어려움

○ 미달성의 경우 대처방안

- 서울시 배출권거래제 총괄 관리부서인 서울시청 기후변화대응과 및 상수도사업본부 생산부에 할당량 재조정 이의신청

□ 그간의 추진성과

○ 자체 온실가스 감축사업 개요

- 취수펌프 성능개선 → 고효율 펌프로 교체(720kW×1대)

- 여과지 역세송풍기 교체(55kW×3대)

○ 추진내용

- 사업추진 중 (7월말 현재 여과지 역세송풍기 교체사업은 완료됨)

○ 소요예산 :  609,000천원 (집행액 : 583,000천원)

- 여과지 역세송풍기 교체사업 : 203,000천원

- 취수펌프 성능개선사업 : 380,000천원

○ 향후일정

- 2015. 9월 : 취수펌프 성능개선사업 완료예정. 끝.