2014 - 11 - 0263

황현종 차광욱 김홍곤 전유일 신동국 황덕남

진압 3대장 황현종

직위	진압 3대장		계급	지방소방위		성명	황현종	(서명)

2014	년	11	월	19	일	18	시	58	분	수요일

18	시	58	분		도착시간:	19	시	02	분

□

출동대는 18시 55분 기타 출동 지령을 받고 출동하던중 강서구 화곡동 869-42번지 신정초등학교내 신정스포츠센터 화재출동을 지령받고 도착하여 조사하니 지하층 여자 탈의실 안쪽의 사우나실에서 작동중이던 맥반석 기계 위에 건조중이던 수건이 발화되면서 불꽃이 벽에 부착된 장식용 나무에 옮겨 붙은 상태였음.

▣

□

□

출동대가 도착하여 확인하니 내부 직원들이 옥내 소화전을 전개하여 화재를 진압하고 있었고 1층에 있던 인명대피를 실시 후 출동대가 인계받아 사우나실 내부 방수 및 천장 안쪽 방수 실시함.
① 도착시 가장 연소가 심했던 지점 :
사우나실 내부 맥반석 기계위에 건조 중이던 수건 및 벽에 설치된 나무 장식.
② 화재의 연소확대 상황[외부와 내부 구분]		/ 외부연소상황	□	있음	▣	없음
해당없음.

□

□

□

▣

□

□

□

▣

□

□

□

□

□

▣

□

□

□

□

▣

□

▣

□

출동대가 지하 여자 탈의실에서 확인한 바 나무 타는 냄새가 났음.

□

□

□

화재현장 출동보고서

[서식5번]

[1] 출동대원 및 응답자

년   월   연번

화재번호

출동시간 :

발생일시 :

① 출동대원 :

② 응 답 자 :

③ 확 인 자 :

[2] 현장도착시 발견사항

붉은색

[3] 도착하여 처음 실행한 일의 지점및 유형

화재진압

환기

안전장비의 설치

① 화염색

② 연기색

③ 화염의 크기

④ 연기분출량

⑤ 화염 및 연기

⑥ 특이한 냄새

주황색

노란색

파란색

기타

검정색

짙은 회색

회색

흰색

기타

작음

보통임

큼

매우 큼

적음

보통임

많음

매우 많음

화염만 발견

연기만 발견

화염과 연기 발견

있음

없음

구조

구급

기타

해당없음

▣

□

□

출동대가 도착 했을 당시 신정 스포츠센터 현관에 20여명의 사람들이 대피하고 있었으며 현관문이 개방된 상태였고 내부에 전기가 공급되고 있어 진입하는데 문제는 없었음.

□

▣

□

□

□

▣

옥내소화전

큰수관 도끼 갈쿠리 빠루

옥내소화전

출동대가 기타출동 지령을 받고 출동하던 당시 까치산로 및 화곡터널이 퇴근시간대라 차량이 많았으며 또한 신정초등학교 근처는 도로가 좁고 불법 주차된 차량이 많아 출동하는데 많은 어려움이 있었음.

▣

□

□

[8] 기타 화재와 관련된 사항

[4] 출입문 상태 및 소방대 건물 진입방법

개방됨

강제개방

기타 다른 요소

[5] 소방대 이외의 강제적인 진입흔적

발견됨

발견되지 않음

기타 요소

[6] 화재 장소에서 사용된 장비

자체설비사용

소방장비사용

모두사용

① 사용된 자체설비 :

② 사용된 소방장비 :

③ 도착시 작동 중이던 소방 설비 :

[7] 출동로상의 발견사항

||  소방 설비

작동됨

작동 안됨

확인 못함

[9] 화재사진 및 동영상