야간 현장점검 결과 보고서

결재	주무관	시설관리팀장	시설관리과장

	명에 의하여 마곡지구 양천로 저촉 상수도관 이설공사의 주말 현장 감독 (점검)하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 5. 23
보 고 자 : 지방시설주사보 성명 : 정수용

보 고 내 용
건 명	강서구 관내 상수도 이설공사 현장점검 보고('16.5.21~22)
내용	○ 공 사 명 : 마곡구역 도시개발사업 3공구 기반시설 조성공사 - 위 치 : 강서구 양천길(마곡3공구) - 공사내용 : 강관 1350㎜ 부단수 차단(라인스토핑) 하단부 보강공사 - 점검내용 : 라인스토핑 하단부 처짐 방지를 위한 H빔 추가 설치 등 - 점 검 자 : 시설6급 김근용, 공업6급 이상엽, 시설7급 정수용 - 점검결과 : 강관 1350㎜ 라인스토핑 하단부 보강공사 및 차단 Fitting, 샌드위치 밸브 설치 등 이상없음 - 점검시간 : ·‘16.5.21.(토) 13:00 ~ 18:00 ·‘16.5.22.(일) 10:00 ~ 15:00
비 고

붙임 : 점검사진 1부.  끝.