문서번호	강서안내센터-1191
결재일자	2014.5.27.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		강서안내센터장
협 조	주무관
	주무관

강서안내센터 냉방운영 계획(안)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2014. 5

강서안내센터

청사 냉방운영 계획

2014년도 우리 안내센터 청사 냉방운영 계획을 수립하고, 체계적으로 청사 냉방을 실시하여 에너지 절약 및 쾌적한 근무환경을 조성하고자 함

Ⅰ		개 요

관 련 근 거

공공기관 에너지이용 합리화 추진지침(국무총리 지시 제2007-3호)

목       적

실내 유지온도, 가동조건 등 청사 냉방기준을 정하고, 체계적으로

냉방설비를 가동하여 에너지 절약

에너지를 절약 및 이용 합리화 조치를 공공기관이 솔선수범 함으로써

범시민 대상 에너지 절약 분위기 확산 유도

청사 내 냉방기 현황

구 분	천장형		직립형			계
	7200W	8300W	5200W	8300W	11000W
수 량	사무실 1 식당 1 생태학습실 1	사무실 1	사무실 1	공무직대기실 1 공익요원대기실 1 기간제대기실(남) 1 기간제대기실(여) 1	식당 1	총 10대

○ 냉방형식 : 사무실에서 개별적으로 냉방기 ON, OFF 가능

추 진 일 정

냉방준비 : ‘14. 05. 30일 까지

- 천장형 및 직립형 냉방기 설비 점검 보수 및 휠타 청소 가스 보충

시 운 전 : ‘14. 05. 20 ~ ‘14. 05. 28

- 안내센터 청사 담당직원 시행

- 시운전 결과보고 및 고장 등 문제점 발생 시 즉시 조치

냉방공급 : ‘14. 05월 하순(외기 온도에 따라 조정 가능)

Ⅱ		냉방공급 세부계획

안내센터 청사

기준온도 ±2℃ 조정(난방:20℃→18℃／냉방:26℃→28℃)

- 행정안전부 회계공기업과-319(2010.1.14)호 – 2010년          부처업무 보고시(09.12.21)대통령 말씀 -

냉방시간

- 오  전 : 08:30 ～ 12:00

- 오  후 : 13:00 ～ 18:00

※ 에너지 절약을 위해 중식시간, 18:00 이후 냉방 중지

※ 회의 등 주요행사, 다수인원 야근 등 특수한 경우 냉방공급

※ 일기불순(습도, 불쾌지수 높은 경우) 등 특수한 경우 본 계획에 지장이 없는 범위 내에서 체감온도 고려, 탄력적 공급

냉방공급 중지에 따른 실내온도 이하시 대책

- 대    상 : 공․휴일, 평일 일과시간 종료(18:00) 이후

- 대    책

․ 자체 비치된 선풍기를 가급적 활용

․ 냉방 구역별 현원 대비 근무인원이 많을 시 실내온도 등 고려하여 냉방 연장 검토

▷ 냉방 연장 : 실내온도 28℃ 이상 시

청사 여건에 따른 냉방 관련 문제점

- 청사 주변으로 자동차전용도로와 건축폐기물처리장이 인접하여 냉방중지후 자연통풍을 위한 창문개방 시 미세먼지가 다량으로 실내에 유입되어 공기질 저하 및 실내오염

Ⅲ		행 정 사 항

에너지 절약을 위한 실내 온도(28℃ 이상) 유지 철저

(사무실 및 각 대기실별 에너지 지킴이)

- 센터 내 구성원에 대해 에너지 절약 계도 및 홍보

냉방 공급 시 출입문 및 창문 폐쇄(해당 실)

사용하지 않는 사무기기 OFF(해당 실)

Ⅳ		소 요 예 산

예 산 액 : 3,000천원

예산과목 : 한강사업본부, 한강공원시설물 관리 및 개선,

기본경비, 기본경비, 청사시설개선 및 유지,

공공운영비, 끝.