7월 오수처리시설 관리내역
현 장 명 : 한강사업본부 강서지구				점검일자 : 2014 년 7 월 01 일 ~ 7 월 31 일
NO	점 거 사 항				점검 상태	비 고
1	오수 유입관 상태				A
2	집수펌프 작동상태				B
3	가동상태 확인기기 동작상태				A
4	합병정화조 브로워 동작상태				A
5	합병정화조 폭기조내 폭기장치 작동여부				A
6	브로워(에어펌프)의 동작상태				A
7	전기판넬 동작상태				A
8	환기시설의 가스유출 상태 및 여부				A
9	배수PUMP의 동작 및 방류상태				A
10	차아염소산나트륨 사용량				/
11	기타약품 사용량				/
	점검결과를 A(양호), B(보통), C(조치또는긴급수리)의 구분에 따라 기입하여 표기함.
특기사항	- 기계실 내부 및 브로워 휠터 청소 실시 - 오니 반송상태 점검 실시 - 배수pump 자동 운전상태 점검 및 관리실시 - 폭기조 폭기상태 점검실시
자체 검사자		직위	차장		연락처	02 - 891 - 6551
		성명	심 성 보 (인)			*****************
청우에이스 (주) 대표이사 김성현