누수탐지 적출보고서(강남구) No.(T54)음청식 및 L-로드 탐사
블록명	청담16	작업일자	6.1	날씨		맑음	주간,야간
탐지원	김재모, 전경복, 임효식
누수위치	강남구 논현로132길29(논현동 85-1)					지역구분	도심,주택
포장종류	아스팔트도로					도로폭	M
(청담중블록 민원탐사 누수 적출건) 음청식 : 논현로 132길29(논현동) 200mm관로 누수 L-로드 : 선릉로 132길29(논현동) 200mm관로 누수