영등포구 영신초등학교 사각형거 철거 개략공사비

□ 현  황

- 위 치 : 신길동 132-1(영신초등학교)

- 규 모 : □1.5×1.5m, L = 99m,

※ PC암거 제원

내공치수(B x H)	바깥나비(B)	바깥높이(H)
1.5mx1.5m	1,780	1,820

□ 철거 물량 및 소요예산 산출

○ 구조물 수량

- A= (외경)1.78*1.82-(내경)1.5*1.5=3.24-2.25=0.99㎥(약1㎡)

∴ V= 1㎡*99m = 99㎥ * 2.4톤 = 238톤

○ 터파기 수량

- 하수박스 H=1.5m중 해군측 0.7m / B=0.5m / L=99m

∴ 0.7m*0.5m*99m=35㎥

○ 되메우기 수량

- 하수박스 B=1.78m+0.5m=2.28m / H=1.5m중 0.7m /  L=99m

∴ 2.28m*0.7m*99m=158㎥

공 종	수 량(단위)	단 가(원)	계(원)
터파기	150(㎥) 40(㎥)	1,500	225,000 60,000
되메우기	240(㎥) 158(㎥)	900	216,000 142,000
구조물 깨기	270(㎥) 99(㎥)	98,000	26,460,000 15,484,000
구조물 절단	200(m) 0(㎥)	50,000	10,000,000 0
상 차	270(㎥) 99(㎥)	7,000	1,890,000 700,000
폐기물 운반	270(㎥) 99(㎥)	13,000	3,510,000 1,300,000
폐기물 처리	634(톤) 238(톤)	22,000	13,948,000 5,236,000
부대정리	1식		10,000,000
소 계			66,249,000 32,922,000
제 경 비		계×1.5%	33,124,500 16,461,000
계			49,383,000