개미마을경로당 공사내역

▢ 공사범위

건물층	기 존	변 경
1층	할아버지방	할머니방
	창고,화장실,보일러실	할아버지방,창고,보일러실 /별도 화장실

※ 상세내역은 붙임 견적서 참조

▢ 공사내역

◯ 1층 할아버지방 → 할머니방

- 미닫이문 개설 등

◯ 1층 창고,보일러실,화장실 → 할아버지방

- 보일러실,화장실,창고 철거 후 바닥공사 전기온돌,도배,천장설치               간막이벽설치,전기공사(배선, 등기구 설치),신발장,보일러실,창고 등

◯ 1층 창고 → 화장실

- 철거, 터파기 판넬설치, 도어설치, 양변기, 소변기, 세면기 설치               타일바닥공사, 전기공사(배선) 등

◯ 기타 : 폐기물 처리