개발장비 설명서

장비명 : 전환형 복스 스패너

(실물사진)
개발자	소 속	광진 현장대응단		계급․성명		지방소방위:최강호
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음
내 역	제작일시	진행중		제작비		300천원
제 원	※ 상부 핸들 - 길이: 60㎝ - 접속부 직경: 40㎜ - 무게: 1㎏ - 재질: 스텐리스				※ 하부 복스스패너 - 길이: 180㎝ - 접속부 직경: 40㎜ - 무게: 1㎏ - 재질: 알루미늄 합금 파이프
사용법 및 조작법	- 소화전 스핀들에 접속 후 회전방향 키를 조정하여 원하는 방향으로 핸들의 이탈 없이 빠른 속도로 개폐가 용이함.
개 발 효 과	1. 화재현장시 신속하게 소화전 개방 가능 2. T자형보다 일자형으로 차량 적재가 용이함 3. 스핀들 개방시 양손으로 손쉽고 적은 힘으로 개방할 수 있음 4. 핸들은 다용도(지렛대,정)로 사용가능

붙임 2

개발장비 평가표

개발장비명
소 속	본부 소방서

구분	평가항목	평 점(점)					점수	비중	득점
		1	2	3	4	5
기본점수	창의성	가	양	미	우	수		4
	경제성	가	양	미	우	수		3
	효과성	가	양	미	우	수		3
	실용성	가	양	미	우	수		5
	차별성	가	양	미	우	수		3
가산 점수	노력도	가	양	미	우	수		1
	설명서 충실성	가	양	미	우	수		1
합 계
평가의견

평가위원                     (인)