개발장비 설명서

장비명	환자용 주들것 방수커버
제품사진 (이미지)
개발자	소속	성북소방서 (돈암안전센터)		계급	소방장		성명	류성국
	장비개발 관련 수상·특정 이력
내 역	제작일시				제작비			원
제 원	주요재질:두께0.5mm 투명비닐 커버하단: 폭10미리 고무밴드 가로:세로:높이=1800:500:500(단위:미리미터) 호흡구:제품상하
사용법 및 조작법	구급차용 주들것에 환자를 바르게 눕힌 상태에서 머리부터 발끝까지 커버를 들것 몸체에 덥어 씌운다.(상하구분없음)
개선효과	강수, 강설시 주들것을 구급차량까지 이동시 방수 기능을 함으로서 환자의 상태가 악화되는 것을 방지함.

❖ 개발장비의 설명 내용에 따라 2장 이내 작성