붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 신축관테프론 호스 연결관

개발자	소 속	길동119안전센터		계급․성명	소방장 박종성
	장비개발 관련 수상․특전 이력
내 역	제작일시			제작비	천원
제 원	※ 작성요령 - 스테인레스 강판을 이용
사용법 및 조작법	신축관테프론호스연결관을 이용 관창과 소방호스 사이에 연결하여 평상시 신축관을 고정시키고 필요시 신축관을 확장시켜 굴곡진 사각부분에 방수 및 호스연장시 연결관에 설치된 물흐름방지장치를 이용 물흐름을 차단 후 소방호스를 자유롭게 연장할 수 있음
개 선 효 과	신축관테프론호스로 인하여 압력 충격방지 및 말단1미터 내외 사각부분에 자유롭게 방수할 수 있을뿐만 아니라 호스연장시에도 자유롭게 연장 가능함

※ 반드시 개발 장비의 설명 내용에 따라 2장 이내 작성