붙임 1

개발장비 설명서

장비명 : 야간용 지하식 복스 스파나

(실물사진)-사용전				(실물사진)-사용후
개발자	소 속	창동119안전센터			계급․성명	소방장 임의준
	장비개발 관련 수상․특전 이력		없음.
내 역	제작일시	205.6.9			제작비	만원
제 원	※ 작성요령 -지하식 복스스파나, 스카치테이프, 후라쉬
사용법 및 조작법	① 지하식 소화전 뚜겅을 연다. ② 지하식 복스스파나에 부착된 조명등 작동 스위치를 ON으로 한다. ③ 조명등이 부착된 복스스파나를 제수변 스핀틀에 갖다 된다 ④ 지하식 스핀틀에 결합하여 소화전 스핀틀을 개방한다.
개 선 효 과	센터 선착대 차량 운전요원이 혼자서 야간에 지하식 소화전을 다른 직원 또는 외부 조명등 도움없이 신속히 지하식 소화전이나 지상식 제수변을 열수 있음.