개발제한구역 마을단위 LPG배관망 후보지 수요조사

1		개 요

□ 조사 목적

ㅇ 개발제한구역 내 소규모 마을 주거민의 에너지 사용 환경 개선을 목적으로 LPG 소형저장탱크 마을단위 배관망 구축을 지원코자 동 수요조사를 시행

□ 조사

가. 수요조사는 해당 지자체 상황에 맞게 하되, 본 사업목적에 부합될 수 있도록 객관적이고 구체적인 기준과 평가의 공정성이 이루어져야 함

나. 주요 검토지표는 마을 등의 ① 세대수(예산투입효과 극대화), ② 밀집도(공급배관 100m당 공급가능 세대수) ③ LPG 취사․난방 병행 여부(등유․화목 사용 가구 수 조사)등이 최소한 포함되어야 함

다. 붙임 “수요조사 양식(①)”에 지원 대상 가능지역 및 다음 필요사항을 적시

ㅇ 마을명 : 검토대상 마을 명칭(ex : 상원마을)

ㅇ 담당자 : 검토대상 마을 소재 지자체 담당자(연락처 등)

ㅇ 마을 대표 : 검토대상 마을의 이장

ㅇ 세대수 : 마을 전체 세대수(폐가 제외)

ㅇ 도로상태 : 도로포장 상태(아스팔트, 보도블럭, 시멘트 등)

ㅇ 취사 연료 : LPG/연탄 등

ㅇ 난방 연료 : 등유(00세대), 심야전기(00세대), 화목(00세대), 연탄(00세대)등

ㅇ 저장탱크 설치 부지 : 마을회관 등 공용부지 확보 여부

라. 그 외의 사항 및 문의사항은 LPG소형저장탱크 보급사업 위탁수행기관(예정)인 한국LPG배관망사업단 사업2팀(044-863-6898)로 문의 바람

2		기대 효과

□ (연료비 절감) LPG 유통구조 축소 및 연료사업자 간 경쟁을 통해 LPG 소비자 가격 인하(30% ~ 50%)

* 3단계 용기거래(수입사-충전소-판매소) → 2단계 체적거래(수입사-벌크 공급)

ㅇ 산업부 시행 ‘14년~'15년 개선된 65개 마을의 경우, 경쟁입찰을 통해 마을별 공급자를 선정함으로써 도시가스 열량단가 대비 저렴한 연료 사용 환경 구축

- 공급자의 평균 공급단가는 공장도 출하가격 +105.6원/kg원

<연료 간 가격 경쟁력 비교, ‘16.3월 기준>

구 분	LNG (광역도 평균)	LPG 용기	실내등유	마을단위 LPG 배관망
세후 소비자 가격(A)	792.76원/㎥	1,711.1원/㎏	753.4원/ℓ	829.0원/㎏
전제 : 총발열량(MJ/단위)	43.6	50.4	36.8	50.4
MJ당 가격	18.18원	33.95원	20.47원	16.45원
LNG 대비(%)	100.0	186.7	112.6	90.5

* 자료출처 : 산업부 에너지산업 주요통계(2015.8), 한국LPG배관망사업단 조사자료

□ (안전성 및 편리성 제고) 용기 공급 대비 안전성이 대폭 향상되고, 계획적이고 안정적 배송이 가능

□ (가스시설 현대화) 고무호스․노후배관 철거 및 금속배관 교체, 가스경보기 및 타이머 콕(설정시간 경과시 가스차단) 설치 등 가스시설 현대화

* 고압가스안전관리법에 따라 고무호스 등은 금속배관으로 교체 의무화

3		주요 공급시설 설치 방안

□  LPG 저장시설 : 2.9톤(세대별 개별세대 탱크 설치시 0.25톤)

ㅇ 마을 유휴부지 활용(4m×5m=20㎥,약 6평이상)

ㅇ 저장시설 가스누설경보기 가동을 위한 전력(220V) 확보

* 저장시설과 연결이 곤란한 이격지는 소형저장탱크 설치 병행

□  LPG배관망 : 도로 등에 지하 매설되는 가스 배관

ㅇ 규격은63mm~110mm폴리에틸렌(PE)관(부식 없음)으로 융착매설

ㅇ 심도는 8m이상의 차도는 1.2m, 8m이하의 차도는 1.0m 인도는 0.6~0.8m로 상하수도관 및 지장물 중첩시 하월

□  옥내 배관 및 소비 설비

ㅇ 공급배관에서 단독주택, 다세대․주택내 인입배관 및 계량기

ㅇ LPG보일러 지원을 통한 난방비용 절감

<붙임> 「수요조사 양식」

<예시> 강원도 횡성군 oo마을

□ 마을 개요

마을명	OO마을	담당자	홍길동 (************)
소재지	강원 횡성군 OO면 OO리 OO번지외	마을대표	지화자 (************)
세대수	51세대	도로상태	ex:아스팔트/ 보도블럭
사용 연료 현황	취사 : ex LPG용기 난방 : 등유(0세대)․심야전기(0세대)․화목(0세대)․연탄(0세대)
마을 면적	㎡	저장탱크 설치부지	확보/미확보
지자체 검토 내용	① ② ③

□ 도면(위성사진 대체가능)     : 마을 공용부지 위치표시