업무연락전
지시번호	SMIH-14-35550	연번(문서번호)	SMIH-14-35550
지시일자		작성일자	2014-08-26
지 시 자	이한규	처리기한
제 목	개봉 림괄아파트 방음벽 및 자동차전용도로 해제에 따른 보도신설 추진 철저
내 용
1. 토목부-12338(2014. 6.27.)호 및 토목부-12378(2014. 6.27.)호 및 도로계획과-8972(2014. 7.14.)호와 관련임. 2. “남부순환로(개봉역앞)구조개선공사”와 관련하여 자동차전용도로 해제에 따른 보도신설 및 개봉 림괄아파트 방음벽 설치 민원 건에 대하여 서울시(도로계획과)에서는 민원의 시급성과 현장의 여건을 고려하여 방음벽설치와 보도신설을 우선 시행하는 방안으로 회신되어 아래와 같이 작업지시 하니 조속히 시행 하시기 바랍니다. 가. 개봉 림괄아파트 방음벽 설치에 대하여는 구로구청(치수과)에서는 하수BOX위에 방음벽 설치가 가능한지 구조검토가 필요하다는 의견(구두협의)이 있으므로 구조검토(안전진단)하여 관련자료 제출 후 시행하시기 바람. 나. 삼우아파트~ 목감천 구간 보도신설에 대하여는 보도폭 확보 가능여부 확인을 위한 측량성과도, 유수지 보도신설(목재데크형 등) 방안 등을 면밀히 검토가 필요함으로 용역설계하여 실정보고 후 시행하시기 바람.
붙임 : 관련공문 1부. 끝.

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부