분 야	문 제 점	개 선 사 항	추가적 기능보완
단말기 분야	단말기 크기가 작아 화면을 키우면 전체적 내용을 알기 어려움. 센터에는 단말기 지급안됨 충전중에는 소방안전지도 작동이안됨	단말기 큰 것으로 교체요망 각 센터에 1대 지급요망 본부 전산팀에서 일괄 수거 단말기회사에 수리요청	단말기 교체시기 단축 요망
화면 분야	출동로가 MDT와 다른 경우가 있음 소방 불통지역 표시안되어 있음 소방대상물 구분이 모호함 화면구성이 복잡함	출동로를 동일하게 설정요망 입력시 시스템정비 소방대상물 구별을 정확히 수정 화면구성 단순화
기능성 분야	매핑시 처리속도가 지연이나 작동 정지되는 경우 발생 재난목록이 전체표시되어 복잡 작동시 불필요한 팝업이 뜸(정품인증등)	소방안전지도 최신기종으로 교체요망 재난목록 단순화 개선(서별) 불필요한 화면이 안뜨도록 수정요구
일반 건축물 (건축물,작전도 도면)분야	- 건축물 도면이 없는 경우가 많음 - 변경되어 달라진 부분 상이함 비방화대상 정보 부족	건축물 도면 업데이트 요망 업데이트 수정요함 소방활동자료조사 실시후 정보 업데이트해야함
다중이용업 분야	다중이용업소 현황이 다른 경우 발생 용도 및 업종 변경되어 다름 다중이용업소의 잦은 업종변경으로인한 정보부족	지속적 수정 및 업데이트 수시로 내용 수정 수시 변경내용 수정
기타 분야 (접근성, 도면 자료입력절차 내용의 정확성 등)	장애인 내용이 안맞는 경우가 있었음 노유자, 유치원, 요양원은 미표시 고장 및 공사중 소방용수 표시	수시로 장애인 상황 업데이트 및 점검 업종별 용도별 업데이트 요망 각 서 용수담당이 변경사항입력