9호선 3단계 종합시험운행 시행계획(기술기준) 검토

(개선사항 보완요청 조치결과)

❍ 조치결과

개선사항(1)  터널로 통하는 진입로 확보

조치결과

조치후

사 진

하행선
상행선

○ 조 치 일 : 2018년 06월 20일

○ 조치내용

- 936정거장 종점부 비상계단 폭 90cm 확보 완료