[별지 제23호서식]

(앞쪽)
허가번호 또는 신고번호	■ 측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설		자체개선완료보고서	처리기간
4일 (검사기간 제외)
제 호
보고인	① 상호(사업장 명칭)	(주) 서남환경 (서남물재생센터)
② 성명(대표자)	박 용 상
③ 주소	서울시 강서구 마곡동 91번지 ( 02-3660-2138)
④ 사업장 소재지	서울시 강서구 마곡동 91번지 ( 02-3660-2138)
⑤ 사업 종류	서비스(공공하수처리시설)	⑥ 주생산품
⑦	■측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		■부적정운영 시작일 □수질오염물질 채취일	2014년 11월 12일
⑧	■측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		■가동중단기간 □위탁처리기간	2014년 11월 14일 ～ 2014년 11월 18일
⑨	■측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		■개선완료일 □재가동개시일	2014년 11월 18일
⑩ 부적정 운영 개선명세	측정기기명 또는 시설명	규격	수량	개선내용
Data Logger	DIGS-800 P-Ⅳ2.8MHz	2대 (1,2방류구)	하드디스크 교체
「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」 제40조제2항에 따라	■측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설	의
개선을 완료하였음을 보고합니다. 2014년 11월 18일 제출자 서울특별시장 (서명 또는 인) 한강유역환경청장 귀하
※ 구비서류: 없습니다.	수수료
없음
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]

개선일정

개선계획서 제출 : 2014. 11. 14

개선완료보고 기한 : 2014. 11. 19

개선내역

제1,2처리장 D/L 정비

데이터수집 프로그램 이상 및 부팅 불량으로 하드디스크 교체 및

프로그램 재설치

하드디스크 교체	프로그램 재설치