■ 수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행규칙 [별지 제23호서식] <개정 2012.1.19>
(앞쪽)
허가번호 또는 신고번호	■ 측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설		개선완료보고서	처리기간
4일 (검사기간 제외)
제 10-16 호
보고인	① 사업장명	영등포 아리수 정수센터
② 대 표 자	소장
③ 주 소	서울시 영등포구 노들길 844 양화동1번지(150-110) (전화번호: 02-3146-5648 )
④ 사업장 소재지	서울시 영등포구 노들길 844 양화동1번지(150-110) (전화번호: 02-3146-5648 )
⑤ 사업종류		⑥ 주생산품
⑦	□측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		□부적정운영 시작일 □수질오염물질 채취일	년 월 일
⑧	□측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		□가동중단기간 □위탁처리기간	년 월 일 ∼ 년 월 일
⑨	■측 정 기 기 □폐수배출시설 □수질오염방지시설		의		■개선완료일 □재가동개시일	2016년 1월 26일
⑩ 부적정 운영 개선명세	측정기기명 또는 시설명	규격	수량	개선내용
COD 측정기 및 pH 계측기	COD-O004, DPD1R1	1 1	COD ORP 센서 및 pH 계측기 센서 교체, 정도검사 실시
「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률 시행령」 제40조제2항에 따라	■ 측 정 기 기 □ 폐수배출시설 □ 수질오염방지시설	의
개선을 완료하였음을 보고합니다. 2016년 2월 5일 제출자 영등포아리수정수센터 소장 (서명 또는 인) 영등포구청장 귀하
※ 구비서류: 없습니다.	수수료
없 음
210㎜×297㎜[신문용지 54g/㎡(재활용품)]