측정기기 개선완료 내역

Ⅰ		개 요

□ 장애발생현황

○ 일 시 : 2016. 4. 20. ~ 5. 10.

○ 내 용

- 수질 TMS 샘플링 배관에 이물질 및 퇴적물 등이 쌓여 있어 TMS 샘플수조로 방류수 이송 장애 발생

- 수질 TMS 적정운영 불가

Ⅱ		점 검 결 과

□ 개선기간 : 2016. 4. 20. ~ 5. 10. 12:50 ~ 13:30

□ 점검업체 : ㈜원일워터테크

□ 조치내용 : 수질 TMS 샘플링배관 교체

□ 점검사진

기존배관 제거(1)	기존배관 제거(2)
배관연결(실외)	배관연결(실내)
정상작동(SS, pH)	정상작동(COD)