시험실적  및 진행현황 보고

보고일 : 2015.03.19(목)
보고자 : 최 기 남

▢ 시험 실적

(단위 : 건수)

시험종목	전체 실적(1.1~3.18)			실적(1.1. ~ 3.3) : 전회까지				실적(3.4. ~ 3.18) : 금회				진행 건수
	누계	전회	금회	계	합격	불합격	성과 표시	계	합격	불합격	성과표시
계	25	22	3	22	-	-	22	3	1	-	2
암석	24	22	2	22	-	-	22	2	-	-	2
판석	1	-	1	-	-	-		1	1	-	-

⇨ 불합격 원인 :

※ 지연 건수 및 내용 :

▢ 시험 종별 및 종목현황

시험종별	시험종목		진행 건수
	토질재료시험과	화학시험과
콘크리트벽돌	치수, 흡수율, 압축강도
암석	압축강도, 밀도 및 흡수율, 탄성파속도
판석	치수, 흡수율, 휨강도,미끄럼저항시험
흄관	외압강도
아스콘(재생)	공시체다짐, 이론밀도, 실측밀도, 마샬안정도	체가름, AP함량
점토벽돌	치수, 흡수율, 압축강도
맨홀뚜껑	정하중
케이블트로프	휨강도

▢ 진행 중 시험내역

번호	시료 종류	시험 항목	시험기한		18	19★ (보고일)	20	21 (토)	22 (일)	23	24	25	26	27	28	29	30	비고