참고-3		’19년 수행 국민행복소방정책 현장 평가(안)

[5-3-②] 개인보호장비 지급 및 관리실태 평가결과 총괄표

□ 평가 대상 기관

① 수검본부 :        소방본부

○    소 방 서     119안전센터(직할센터) /    119안전센터(외곽센터) /     구조대

② 총    점 :        점

대상장비	평가항목	배점	평점	비고
① 공기호흡기 용기(3점)	∘ 예비용기 구분 및 분리보관 여부 (사용가능·요충전·요정비 구분 및 충전실 보관 여부) ∘ 기준압력(25Mpa) 유지 여부	3		보관상태
				외관점검
② 등지게(2점)	∘ 어깨끈, 허리벨트 등 이상 유무 ∘ 점멸등 및 경보음 적정 여부 등 기능점검 - 탈출압력 도달 시 점멸등 적색, 경보음 작동	2		착용점검
③ 면체(2점)	∘ 안면부 렌즈, 코틀막, 머리조절끈 등 이상 유무 ∘ 밀착도, 양압기 정상작동 등 기능점검	2		착용점검
④ 보조마스크(2점)	∘ 정상작동 여부 등 기능점검 및 정상 결착 여부 ∘ 보관주머니 유무 및 청결상태	2		외관점검
⑤ 방화복(3점)	∘ 반사테이프, 지퍼, 등 부착물 상태 등 ∘ 내·외피 치수 일치 여부	3		외관점검
⑥ 방화헬멧(2점)	∘ 물받이, 턱끈, 보안렌즈, 내부 충격흡수망 등 관리상태	2		외관점검
⑦ 방화장갑(2점)	∘ 찢김, 닳아짐, 내외피 분리 등 관리상태	2		외관점검
⑧ 방화신발(2점)	∘ 밑창 및 뒷굽 마모, 천공, 찢김 등 관리상태	2		외관점검
⑨ 방화두건(2점)	∘ 찢김, 봉제불량 등 관리상태	2		외관점검
* (평점 ‘0점’) 개인보호장비 담당자가 특별한 사유 없이 장기간 시스템 미접속 상태 (대상장비별 평가항목 공통사항) 실 보유 장비의 소방장비관리시스템 입력정보의 적정 여부
합 계		20

평가관 : 지방소방

평가관 : 지방소방

평가관 : 지방소방

확인자 : 지방소방

확인자 : 지방소방

[5-3-①] 개인보호장비 지급 및 관리실태 개인별 평가표

○ 공기호흡기 용기 개인별 평가표

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
① 공기호흡기 용기	3	‘부적정’ 평가 1건 당 1점	1	• 출동 장비의 기준압력(25Mpa) 유지 여부 • 소방장비관리시스템 관리(등록, 재검사 등) 적정성 여부 시스템 등록 확인 : 관리부서, 장비분류, 장비상태, 개인장비여부, 제조일, 구입일, 지급일, 제조사, 합격번호, 시리얼번호 • (공통) 예비용기 보관 적정성 (구분보관) 사용가능·요충전·요정비 / (분리보관) 충전실과 분리 보관
수검기관		계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
00소방서 00119안전센터 (직할센터)		소방위	김00	적정
		소방교	유00	부적정	기준압력 미달
		소방사	김00	적정
		소방장	이00	적정
		소방교	박00	적정
		(공통) 예비용기 보관		적정
00소방서 00구조대		소방위	신00	적정
		소방교	박00	적정
		소방사	장00	적정
		(공통) 예비용기 보관		적정
00소방서 00119안전센터 (외곽센터)		소방위	이00	적정
		소방교	김00	부적정	시스템 등록 미비
		소방사	허00	적정
		(공통) 예비용기 보관		적정

○ 관련 사진

(부서, 계급, 성명 / 사진 설명)

○ 등지게 개인별 평가표

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
② 등지게	2	‘부적정’ 평가 1건 당 1점	1	• 탈출압력 도달 시 점멸등 적색 및 경보음 작동 여부 • 어깨끈, 커플링, 고압호스 누기 등 이상 유무 • 소방장비관리시스템 관리(등록, 재검사 등) 적정성 여부 시스템 등록 확인 : 관리부서, 장비분류, 장비상태, 개인장비여부, 제조일, 구입일, 지급일, 제조사, 합격번호, 시리얼번호
수검기관		계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
00소방서 00119안전센터 (직할센터)		소방위	김00	적정
		소방교	유00	부적정	경보음 미작동
		소방사	김00	적정
		소방장	이00	적정
		소방교	박00	적정
00소방서 00구조대		소방위	신00	적정
		소방교	박00	적정
		소방사	장00	적정
00소방서 00119안전센터 (외곽센터)		소방위	이00	적정
		소방교	김00	적정
		소방사	허00	적정

○ 관련 사진

(부서, 계급, 성명 / 사진 설명)

○ 면체 개인별 평가표

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
③ 면체	2	‘부적정’ 평가 1건 당 1점	2	• 대원별 보유기준 • 안면부 렌즈, 코틀막, 머리조절끈 등 이상 유무 • 밀착도, 양압기 정상작동 등 기능점검 이상 유무 • 소방장비관리시스템 관리(등록, 재검사 등) 적정성 여부 시스템 등록 확인 : 관리부서, 장비분류, 장비상태, 개인장비여부, 제조일, 구입일, 지급일, 제조사, 합격번호, 시리얼번호
수검기관	보직구분	계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
00소방서 00119안전센터 (직할센터)	준진압	소방위	김00	적정
	진압	소방교	유00	적정
		소방사	김00	적정
		소방장	이00	적정
		소방교	박00	적정
00소방서 00구조대		소방위	신00	적정
		소방교	박00	적정
		소방사	장00	적정
00소방서 00119안전센터 (외곽센터)		소방위	이00	적정
		소방교	김00	적정
		소방사	허00	적정

○ 관련 사진

(부서, 계급, 성명 / 사진 설명)

○ 보조마스크 개인별 평가표

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
④ 보조마스크	2	‘부적정’ 평가 1건 당 1점	1	• 정상작동 유무 및 관리 적정성 (오염 및 보관주머니 보유 여부) • 보조마스크 정상 결착 여부 • 소방장비관리시스템 관리(등록, 재검사 등) 적정성 여부 시스템 등록 확인 : 관리부서, 장비분류, 장비상태, 개인장비여부, 제조일, 구입일, 지급일, 제조사, 합격번호, 시리얼번호
수검기관		계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
00소방서 00119안전센터 (직할센터)		소방위	김00	적정
		소방교	유00	부적정	보관주머니 없음
		소방사	김00	적정
		소방장	이00	적정
		소방교	박00	적정
00소방서 00구조대		소방위	신00	적정
		소방교	박00	적정
		소방사	장00	적정
00소방서 00119안전센터 (외곽센터)		소방위	이00	적정
		소방교	김00	적정
		소방사	허00	적정

○ 관련 사진

(부서, 계급, 성명 / 사진 설명)

○ 방화복 개인별 평가표

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
⑤ 방화복	3	‘부적정’ 평가 1건 당 1점	2	• 반사테이프, 지퍼 등 이상 유무 및 내·외피 치수 일치, 지급수량 적정 여부 • 청결 상태 유지 여부(과도하고 만성적 오염) • 소방장비관리시스템 관리(등록, 재검사 등) 적정성 여부 시스템 등록 확인 : 관리부서, 장비분류, 장비상태, 개인장비여부, 제조일, 구입일, 지급일, 제조사, 인정번호, 합격번호
수검기관	보직구분	계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
00소방서 00119안전센터 (직할센터)		소방위	김00	부적정	지퍼 불량
		소방교	유00	적정
		소방사	김00	적정
		소방장	이00	적정
		소방교	박00	적정
00소방서 00구조대		소방위	신00	적정
		소방교	박00	적정
		소방사	장00	부적정
00소방서 00119안전센터 (외곽센터)		소방위	이00	적정
		소방교	김00	적정
		소방사	허00	적정

○ 관련 사진

(부서, 계급, 성명 / 사진 설명)

○ 방화헬멧 개인별 평가표

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
⑥ 진압헬멧	2	‘부적정’ 평가 1건 당 1점	1	• 물받이, 턱끈, 보안렌즈, 내부 충격흡수망 등 이상 유무 • 현장지휘관이 아님에도 파란색 헬멧 착용 • 소방장비관리시스템 관리(등록, 재검사 등) 적정성 여부 시스템 등록 확인 : 관리부서, 장비분류, 장비상태, 개인장비여부, 제조일, 구입일, 지급일, 제조사, 인정번호, 합격번호
수검기관		계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
00소방서 00119안전센터 (직할센터)		소방위	김00	부적정
		소방교	유00	적정
		소방사	김00	적정
		소방장	이00	적정
		소방교	박00	적정
00소방서 00구조대		소방위	신00	적정
		소방교	박00	적정
		소방사	장00	부적정	시스템 입력정보 불일치(사진첨부)
00소방서 00119안전센터 (외곽센터)		소방위	이00	적정
		소방교	김00	적정
		소방사	허00	적정

○ 관련 사진

(부서, 계급, 성명 / 사진 설명)

○ 방화장갑 개인별 평가표

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
⑦ 진압장갑	2	‘부적정’ 평가 1건 당 1점	1	• 찢김, 닳아짐, 내·외피 분리 등 이상 유무 • 소방장비관리시스템 관리(등록, 재검사 등) 적정성 여부 시스템 등록 확인 : 관리부서, 장비분류, 장비상태, 개인장비여부, 제조일, 구입일, 지급일, 제조사, 인정번호, 합격번호
수검기관		계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
00소방서 00119안전센터 (직할센터)		소방위	김00	적정
		소방교	유00	적정
		소방사	김00	적정
		소방장	이00	적정
		소방교	박00	적정
00소방서 00구조대		소방위	신00	적정
		소방교	박00	적정
		소방사	장00	적정
00소방서 00119안전센터 (외곽센터)		소방위	이00	적정
		소방교	김00	부적정	닳아진 상태로 계속 사용(사진첨부)
		소방사	허00	적정

○ 관련 사진

(부서, 계급, 성명 / 사진 설명)

○ 방화신발 개인별 평가표

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
⑧ 안전화	2	‘부적정’ 평가 1건 당 1점	1	• 밑창 및 뒷굽 마모, 천공, 찢김 등 이상 유무 • 소방장비관리시스템 관리(등록, 재검사 등) 적정성 여부 시스템 등록 확인 : 관리부서, 장비분류, 장비상태, 개인장비여부, 제조일, 구입일, 지급일, 제조사, 인정번호, 합격번호
수검기관		계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
00소방서 00119안전센터 (직할센터)		소방위	김00	적정
		소방교	유00	적정
		소방사	김00	부적정	측면 천공(사진첨부)
		소방장	이00	적정
		소방교	박00	적정
00소방서 00구조대		소방위	신00	적정
		소방교	박00	적정
		소방사	장00	적정
00소방서 00119안전센터 (외곽센터)		소방위	이00	적정
		소방교	김00	적정
		소방사	허00	적정

○ 관련 사진

(부서, 계급, 성명 / 사진 설명)

○ 방화두건 개인별 평가표

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
⑨ 방화두건	2	‘부적정’ 평가 1건 당 1점	0	• 찢김, 봉제불량 등 이상 유무 • 소방장비관리시스템 관리(등록, 재검사 등) 적정성 여부 시스템 등록 확인 : 관리부서, 장비분류, 장비상태, 개인장비여부, 제조일, 구입일, 지급일, 제조사, 인정번호, 합격번호
수검기관		계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
00소방서 00119안전센터 (직할센터)		소방위	김00	적정
		소방교	유00	적정
		소방사	김00	적정
		소방장	이00	부적정	안면부 찢김 방치(사진첨부)
		소방교	박00	적정
00소방서 00구조대		소방위	신00	적정
		소방교	박00	적정
		소방사	장00	적정
00소방서 00119안전센터 (외곽센터)		소방위	이00	부적정	시스템 입력정보 미입력(사진첨부)
		소방교	김00	적정
		소방사	허00	적정

○ 관련 사진

(부서, 계급, 성명 / 사진 설명)

참고-4		’19년 수행 국민행복소방정책 현장 평가(안)

연번	시·도	소속부서	계 급	성 명	휴대전화	이메일
1	서울	○○소방서 ○○안전센터	소방위	김소방	*************	abcd12@seoul.go.kr
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

참고-5		소방장비 품질모니터링 제안 (서식)

시·도 (소방서)		제안자	계 급
			성 명
			전화번호
① 제목
② 현황 및 문제점
③ 개선사항
④ 기대효과
⑤ 검토의견 (소방청)
⑥ 조치사항 (소방청)

참고-6		소방장비관리시스템 입력현황 현행화 자료 제출 (서식)

	< 제출 자료 >
◦ 엑셀파일로 제출하되, 총 3개의 시트로 구성 - 시트Ⅰ.(구매 소방장비 예산집행 e-호조 일괄 추출 자료) 시트Ⅱ.(시트 Ⅰ추출자료에 연번, 장비분류 등 추가) + 시트 Ⅲ.(총괄)

□ 구매 장비 현황 작성 절차 및 방법

❶ (시트Ⅰ) ’18년~’19년 소방장비 구매예산 집행현황 일괄 추출

❷ (시트Ⅱ) (시트 Ⅰ)에 연번, 대분류-세분류 장비명*, 구매수량 추가

* 소방장비관리시스템 장비분류 적용 : 기동장비-소방자동차-소방펌프차-중형펌프차

【작성예시】

연번	대분류	세분류	구매수량	회계구분	부서명	부서코드	정책사업	ㆍㆍㆍ
1	화재진압	동력절단기	5점	○○회계	○○과	123456	○○확충	ㆍㆍㆍ
2	구조	건식잠수복 등 3종	3종 30점
3	구급	심장충격기 등 2종	2종 4점

❸ (시트Ⅲ) ’18년~’19년에 구매·배치한 소방장비의 불용현황

❹ (시트Ⅳ) 위 작성예시 구조, 구급 장비와 같이 여러 종류의 장비를 1식으로 구매한 경우를 포함하여, 아래와 같이 총괄표로 작성

※ 시트 Ⅱ와 시트Ⅲ의 연번, 분류는 일치하여야 함

【작성예시】

연번	대분류	세분류	구매연도	구매수량	불용수량	비고
1	화재진압	동력절단기	2018	5	1
2	구조	건식잠수복	2019	10
		습식잠수복	2019	10
		잠수호흡기세트	2019	10
3	구급	심장충격기(휴대용)	2018	2
		분만세트	2018	2	1

□ 증빙자료 제출

○ 장비 종류와 수량 등을 확인할 수 있는 계약서, 검사·수 결과 및 관서별 배분, 불용현황 등을 엑셀 자료에 부여된 연번에 따라 제출