	개인별 대응 임무카드(앞면) 【북부수도사업소】

강북구	시설관리과	성 명	김 만 재	연락처	*************

대응 시간	임 무	세 부 조 치 사 항
10분 이내	미아동∙수유동(수도) 공급단절에 대한 응급복구 및 이재민 수용시설 수도공급 계획	① 상황 접수 및 비상연락망 상황 전파 ② 상황 발생지역 현장출동 준비 ③ 유관기관 협조 체제 비상연락망 구축
20분 이내		① 현장 출동 : 단수 위치, 관경파악 및 이재민 대피 협조 ② 현장 밸브조작 누수 차단 : 침수 등 2차 피해 방지 ③ 유관기관 협조 요청 침수지역 양수작업 실시
30분 이내		① 누수지역 단수 홍보 및 비상급수 공급 절차 준비 ② 누수복구 업체 현장도착 누수복구 작업 실시 ③ 단수홍보 및 이재민 대피 여부 결정
1시간이내		① 비상급수 범위 파악 및 단수홍보 실시 ② 필요시 유관기관 소방차 협조 비상급수 실시 ③ 누수복구 작업 실시 계속
2시간이내		① 차량 동원 비상급수 실시 : 급수차 1대, 순찰차 4대 ② 상수도 공급 수계전환 검토 비상 급수 ③ 누수복구 작업 실시 계속
24시간 이내		① 누수복구 작업 완료 ② 단수지역 밸브개폐 정상 소통 수도공급 실시
48시간 이내		① 침수가구 양수작업 복구완료 대피소 이재민 귀가 ② 공급관 복구작업 및 비상급수 작업등 대처능력 향상 검토