- 재난현장에서 소방대원 보호를 위한 -

개인․호홉보호장비 관리실태 점검 계획

강  서  소  방  서

(소방행정과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
정책의제 형성	◆ 정책현안에 대해 현황과 실태를 검토하였습니까? - 현황자료(통계자료 등) 및 실태조사서 검토 타지자체 유사정책 및 국내외 사례 분석 등	□	■
	◆ 시민 및 관련전문가 의견을 반영하였습니까? - (시민참여) 청책토론회, 시민공모, 설문조사 등 - (전문가 자문) 자문위원회, TF운영, 타당성 검토조사 등	□	■
정책수립	◆ 정책화를 위한 제반 법규(근거법령 및 규칙, 지침 등)는 검토하였습니까? - (선거법) 공직선거법 등 각종 법률 저촉여부 - (성별분리통계) 성별분리통계 분석 등	□	■
	◆ 정책(사업) 집행의 직·간접적 영향 및 효과성을 분석 하였습니까? - (갈등) 이해관계 당사자 간 갈등 및 대책 마련 - (사회적 약자) 사회적 약자에 대한 배려 등 - (일자리) 일자리 창출, 직·간접 채용, 전문인력 양성, 창업지원 - (안전) 시민 안전 위험요인 및 대책, 안전 관리 등	□	■
정책집행	◆ 타기관, 민간단체 등과의 협의·협력 및 이견 조정 등을 검토하였습니까? - (타기관) 타기관(중앙정부, 지자체), 민간(단체) 등의 자원 활용 방안 - (자치구 영향) 자치구 행정·인사·재정 부담 및 적정성, 파급효과 분석 등	□	■
	◆ 정책·계획 등의 지속가능성을 검토하였습니까? - (지속가능성) 지역경제 발전, 사회적 형평성, 환경보전 등	□	■
정책홍보	◆ 국내외 정책(사업)홍보방안을 검토하였습니까? - (홍보) 국내보도자료, 기자설명회, 현장설명회 - (정책영문화) 영문제목·요약, 해외언론보도, 외국어 홈페이지 게시 등	□	■
기타사항	◆ 불필요한 외국어·외래어 표현 대신 바른 우리말을 사용하였습니까?	■	□
	◆ 공개 여부를 "비공개"로 설정했다면 법적근거를 명확히 검토하였습니까? (정보공개법 제9조 제1항 제1호~제8호)	□	■

- 재난현장에서 소방대원 보호를 위한 -

개인․호홉보호장비 관리실태 점검 계획

재난현장에서 소방대원 보호를 위해 개인 및 호홉보호장비에 대한 효율적 관리와 사용을 위한 점검 계획임

1

추 진 목 적

❍ 소방장비 관리 강화 및 개인․호홉 보호장비 안전관리 제고

❍ 대형재난 시 맞춤형 장비 동원에 대비한 통계 관리로 소방서비스 질의 개선 및 시민안전 강화에 기여

2

관 련 규 정

❍ 소방장비관리법 제7조「실태조사」

❍ 소방청(구, 국민안전처)-4991(2016.7.26.)호「개인보호장비 보유기준 및 관리 개선방침 알림」

❍ 소방청 소방장비항공과-2523(2017.12.4.)호「호흡보호장비 안전관리 세부기준」

❍ 서울특별시 소방재난본부 제2018-1호「서울특별시 소방공무원 개인보호장비 표준 관리 지침」

3

추 진 계 획

추진개요

❍ 점검기간 : 2019. 3. 25.(월) ～ 완료시 까지

❍ 점검대상 : 현장대응단 및 각 119안전센터

❍ 점검인원 : 행정과장 등 21명

- 점검단 : 행정과장, 장비팀장, 장비담당

- 협조반 : 현장대응단 및 각 안전센터 물품담당

❍ 점검방법 : 1일 1개 안전센터 방문 점검

❍ 점검내용

① 개인보호장비 지급 및 관리실태 점검

- (점검내용) 개인보호장비 중 3종(공기호흡기, 방화복, 진압헬멧)에 대하여 기준* 대비 지급현황 및 장비별 관리실태 점검 ※장갑 등 소모품 제외

* 소방청(구, 국민안전처)-4991(2016.7.26.)호 “개인보호장비 보유기준 및 관리 개선방침 알림”

- (점검대상) 소방서 현장대응단 및 전 119안전센터 근무자

(직할 6명, 외곽 3명, 구조대 3명)

- (점검산식) 본부 계획 평가표에 따른 현장검평가

② 공기충전실 운영 실태 점검

- (점검대상)「호흡보호장비 안전관리 세부기준」에 따라 구축이   완료된 공기충전실

- (점검내용) 공기충전실의 기준 및 관리 운영 적합 여부 등 확인

- (점검산식) 본부 계획 점검체크리스트에 의한 현장점검

③ 119행정정보시스템 입력현황 점검

- (점검내용) 소방관서에서 보유한 모든 소방차량 119행정정보  시스템 입력률

- (점검산식) 소방차량 입력률 현장점검

입력률	98% 이상	96% 이상	94% 이상	92% 이상	90% 이상	90% 미만
점 수	20점	17점	14점	11점	8점	5점

[소방자동차] 119행정정보시스템 입력현황 현지 확인

∘(입력대상) 소방서별로 현재 운용 중인 소방차량 전체

장비구분	① 장비 분류	② 입력 대상 장비의 수	③ 입력된 장비의 수	④ 입력률	비고
기동장비	중형펌프차	105	101	96.20%

∘(증빙자료) 119행정정보시스템으로 일괄 확인

* 중복 및 오기 등록 등이 확인되는 경우 119행정정보시스템에 미입력된 것으로 간주

❍ 본부 평가기준 및 산식 : 붙임 참조

❍ 본부 평가배점 : 70점

- 개인보호장비관리실태 점검 40점, 공기충전기실 운영실태 점검 10점, 119행정정보시스템 입력현황 점검 20점

점검단 구성 운영

❍ 점검단장 : 소방행정과장(장비회계팀장)

❍ 구    성 : 점검단 2명, 협조반 18명

- 점검단 : 장비회계팁장, 잠비담당

- 협조반 : 현장대응단 및 각 안전센터 물품담당

본부 평가에 따른 시상 및 운영 예산

❍ 우수기관 시상 : 6개서 (최우수 1, 우수 2, 장려 3)  ※ 포상금 : 500만원

구 분	훈 격	기관수	시상내역
계	서울특별시장	6	500만원
최우수		1	상장 및 시상금(150만원)
우 수		2	상장 및 시상금(100만원)
장 려		3	상장 및 시상금(50만원)

- 예산과목 : 안전지원과/소방차량 운영관리/소방차량유지관리/포상금

- 시상일자 : 별도 계획

- 성과평가 반영 : 70점 (성과지표 배점에 따른 점수표 적용)

4

행 정 사 항

❍ 소방장비 사적사용 방지를 위한 소방장비 관리실태 확인점검 병행 실시

붙임  각 평가항목별 평가기준 및 평가표 1부.  끝.

① 개인보호장비 지급 및 관리실태 현장평가 총괄표

□ 평가 대상 기관

① 수검대상 :       소방서 현장대응단(구조대 포함) /       119안전센터

② 총    점 :        점

대상장비	평가항목	배점	평점	비고
① 공기호흡기 용기(12점)	∘ 예비용기 구분 및 분리보관 여부 (사용가능·요충전·요정비 구분 및 충전실 보관 여부)	6		보관상태
	∘ 기준압력(25Mpa) 유지 여부	6		외관점검
② 등지게(6점)	∘ 어깨끈, 허리벨트 등 이상 유무 ∘ 점멸등 및 경보음 적정 여부 등 기능점검 - 탈출압력 도달 시 점멸등 적색, 경보음 작동	6		착용점검
③ 면체(6점)	∘ 안면부 렌즈, 코틀막, 머리조절끈 등 이상 유무 ∘ 밀착도, 양압기 정상작동 등 기능점검	6		착용점검
④ 보조마스크(3점)	∘ 정상작동 여부 등 기능점검 및 정상 결착 여부 ∘ 보관주머니 유무 및 청결상태	3		외관점검
⑤ 방화복(10점)	∘ 반사테이프, 지퍼, 등 부착물 상태 등 ∘ 내·외피 치수 일치 여부	10		외관점검
⑥ 진압헬멧(3점)	∘ 물받이, 턱끈, 보안렌즈, 내부 충격흡수망 등	3		외관점검
* (대상 장비별 평가항목 공통사항) - 개인별 실제 보유 장비의 소방장비관리시스템 입력정보의 적정 여부 - 개인별 대원구분(진압·준진압·지원)에 따른 개인보호장비의 기준 이상 보유 여부
합 계		40

평가관 : 지방소방

평가관 : 지방소방

평가관 : 지방소방

확인자 : 지방소방

확인자 : 지방소방

① 개인보호장비 지급 및 관리실태 개인별 평가표

○ 공기호흡기 용기 개인별 평가표    [확인자 : 지방소방             ]

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
① 공기호흡기 용기	12	‘부적정’ 평가 1건 당 0.5점		• 출동 장비의 기준압력(25Mpa) 유지 여부 • 119행정정보시스템 등록 및 입력현황 적정성 여부 해당 공기호흡기 용기가 119행정정보시스템에 적정하게 등록되어 있는지 확인(제조일자, 충전기한, 검사이력, 충전이력, 용기번호) • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 일치 여부 • 용기외관 흠집 및 탈색(노란색) 여부 • (공통) 예비용기 보관 적정성 (구분보관) 사용가능·요충전·요정비 / (분리보관) 충전실 보관
수검기관		계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
		(공통) 예비용기 보관
소방서 구조대
		(공통) 예비용기 보관
소방서 119안전센터
		(공통) 예비용기 보관

○ 등지게 개인별 평가표           [확인자 : 지방소방             ]

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
② 등지게	6	‘부적정’ 평가 1건 당 0.5점		• 탈출압력 도달 시 점멸등 적색 및 경보음 작동 여부 • 어깨끈, 커플링, 고압호스 등 이상 유무 • 면체 연결호스 균열여부 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 일치 여부
수검기관		계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

○ 면체 개인별 평가표             [확인자 : 지방소방             ]

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
③ 면체	6	‘부적정’ 평가 1건 당 0.5점		• 안면부 렌즈, 코틀막, 머리조절끈 등 이상 유무 • 밀착도, 양압기 정상작동 등 기능점검 이상 유무 • 면체마스크 코고무 위생상태 적정 여부 • 119행정정보시스템에 장비배정 본인확인 여부 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 및 지급연도 일치 여부 • 보유기준에 따른 지급여부
수검기관	대원구분	계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

○ 보조마스크 개인별 평가표       [확인자 : 지방소방             ]

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
④ 보조마스크	3	‘부적정’ 평가 1건 당 0.5점		• 정상작동 유무 및 관리 적정성(오염 및 보관주머니 보유 여부) • 보조마스크 정상 결착 여부 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 및 지급연도 일치 여부
수검기관		계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

○ 방화복 개인별 평가표            [확인자 : 지방소방             ]

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
⑤ 방화복	10	‘부적정’ 평가 1건 당 0.5점		• 반사테이프, 지퍼 등 이상 유무 및 내·외피 치수 일치 여부 • 청결 상태 유지 여부(과도하고 만성적 오염) • 인식표 적정성 여부 등 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 및 지급연도 일치 여부 등 • 보유기준에 따른 지급여부
수검기관	대원구분	계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

○ 진압헬멧 개인별 평가표          [확인자 : 지방소방             ]

평가항목	배점	감점기준	평점	평가방법 및 준비사항
⑥ 진압헬멧	3	‘부적정’ 평가 1건 당 0.5점		• 물받이, 턱끈, 보안렌즈, 내부 충격흡수망 등 이상 유무 • 119행정정보시스템과 실물 간 수량 및 지급연도 일치 여부 • 보유기준에 따른 지급여부
수검기관	대원구분	계급	성명	평가결과	비고(부적정 사유 등)
소방서 현장대응단
소방서 구조대
소방서 119안전센터

공기충전기실 운영실태 점검 결과표

◇ 소방서 :                                (부서명 :              )

장 비 명	배점	세 부 점 검 사 항	확인 결과	비 고
공기충전기	0.5	공기충전기 사용방법(무작위 2명에 질문)
	0.5	공기충전기 관리상태 확인
	0.5	안전관리규정 준수여부 확인
	0.5	안전관리책임자 의무이행 사항 확인
	0.5	소모품 적정시기 교환 여부
	0.5	사용 후 배수밸브(드레인 밸브) 점검 확인
	0.5	공기충전기 정상 작동 상태 확인(압력계 등)
	0.5	공기충전실 환기 조치 등 확인
	0.5	흡입필터 오염상태 및 흡입호스 연결상태 확인
	0.5	흡·배기구의 설치의 적정성 - 차고에 설치된 경우 공기충전기 흡입구로 매연 등 유해가스가 유입되지 않도록 구획 및 외부로 인출될 수 있는 구조 - 배기구는 열 배출이 충분하도록 공기충전기 공기배출구와 직접 연결 또는 환풍기를 이용하여 신속하게 배출되는 구조
	0.5	오일 점검(적정량, 적정오일)
	0.5	사용 후 점검 상태 확인
	0.5	외관 부식, 오염상태 등
	0.5	안전교육일지 기록관리 사항
	0.5	점검대장 기록관리 사항 등
안전충전함 (방화벽)	0.5	안전충전함 사용방법(무작위 2명에 질문)
	0.5	안전충전함 관리상태 확인
	0.5	안전충전함 정상 작동 상태 확인(압력계 등)
	0.5	외관 부식, 오염상태 등
	0.5	각 부분 오일 또는 압축공기 누설 확인
합 계 점 수				점

※ 점수 부여 방법

① 행정사항은 1건당 0.5점 감점 비고란에 기재할 것

② 항목 별 지적사항 비고란에 기재 할 것

점검일시	2019. . .
점 검 자	소방	(인)
입 회 자	소방	(인)