1/4분기「119구급대원 현장응급처치 표준지침」 개정의견 제출

□ 기관명 : 신교119안전센터

기관

페이지

현    행

개    정(안)

개정사유

종로

21p

용도별	기능별	장비명	보유 기준	내용 연수	구분
증거 확보용 장비	증거 확보용 장비	사진기	1대이상	3년	기본장비
		녹음기	1대이상	3년
		블랙박스 (CCTV)	1대이상	3년

※장비명에서

사진기 및 녹음기 아닌 촬영가능한 장비.

	장비명	보유 기준	내용 연수	구분
현행	사진기	1대이상	3년	기본장비
	녹음기	1대이상	3년
개정의견1	촬영 가능한장비	1대이상	5년	기본장비
개정의견2	사진기, 녹음기	1대이상	5년	선택장비

※ 현재 사진기보다 스마트폰에서 녹화 및 녹음 촬영까지도 가능하기 때문에 사진기 및 녹음기는 구분에서 따로 분류하여 선택장비로 하는 것이 맞는 것 같다.

종로

20p

용도별	기능별	장비명	보유 기준	내용 연수	구분
의료 장비	순환 유지	지혈대	1세트	소모품	기본장비
		정맥주사세트	10세트이상	소모품
		쇼크방지용 바지	1세트	10년

※ 현재 쇼크방지용 바지는 거의 내용연수가 다 되었기 때문에 새로운 것을 사준다기 보다는 현실성이 있는 다른 장비로 대체.

	장비명	보유 기준	내용 연수	구분
현행	쇼크방지용바지	1세트	10년	기본 장비
개정의견1	쇼크방지용바지	1세트	10년	선택 장비
개정의견2	삭제

※ 현재 서울 및 대도시에서는 거의 필요 및 활용도가 없지만 만약 산간지역 및 도서지역을 위해서라면 쇼크방비용 바지를 따로 분류해서 선택장비로 구분을 분류하는 것이 맞는 것 같다.