개포디지털혁신파크 태양광 설치 사업계획서

○ 위    치 : 서울시 강남구 개포로 416, 개포디지털혁신파크 본관 옥상

○ 용량 / 수평투영 면적 / 중량 : 10㎾, 74.5㎡, 3ton

○ 사 업 비 : 59,202천원

공 종	규 격	단 위	수 량	단 가	금 액
태양광 발전장치	10㎾	조	1	33,000	33,000
구조물 설치공사	10㎾	조	1
인버터 시스템	10㎾	조	1
모니터링 설비	옥내현황판47“	식	1	1,500	1,500
모니터링 설비	기상센터,프로그램,PC	식	1	4,300	4,300
소계					38,800
조달수수료	0.54%	식	1		209
전기, 통신 등 부대공사	간선	식	1	5,770	5,770
구조물기초 빔설치공사	H빔	식	1	7,570	7,570
구조안전진단비		건	1	2,800	2,800
통합모니터링		건	1	2,200	2,200
휴대폰충전기	5개 1세트	식	1	1,034	1,034
감리비		식	1	819	819
계					59,202