업무연락전
지시번호	SMIH-14-20908	연번(문서번호)	SMIH-14-20908
지시일자		작성일자	2014-03-27
지 시 자	임병길	처리기한
제 목	건설공사장 기동불시 특별점검 결과통보
내 용
1. 안전관리과-255(2014.3.26.)호와 관련입니다 2. 건설공사장 기동불시점검 지적사항을 별첨과 같이 알려드오니 빠른 시일내에 조치완료하고 그 결과를 2014.4.1. 까지 전.후 사진첨부 보고하여 주시기 바라며, 향후 같은 지적사항이 발생하지 않도록 공사장 안전관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다. 3. 아울러, 근로자보호 및 안전시공 기본사항 20대 항목에 해당되는 아래 적출사항에 대해서는 도시기반시설본부□벌점부과심의위원회□에 심의요청 예정이니 관련자료를 사전 준비하여 주시기 바랍니다. 가. 중점관리항목 20대 항목 저촉사항 1) 청계천 둔치 공사중 신규채용 근로자 안전모 미착용 2) 청계천 구간 공사중 전기콘센트 접지선 일부 단락된 채 사용 3) 전동작업공구(살수기) 보호덮개 미설치 4) 사근 시스템 비계 작업자 가설통로 설치 지연 첨부 관련공문 1부. 끝.
붙임 :

행정중심복합도시건설청

서울특별시 도시기반시설본부