안전점검 지적사항 조치결과

□ 공 사 명 : 장충체육관 리모델링 기계설비공사

□ 점 검 일 : 2014. 01. 24(금)

□ 점 검 자

○ 기술지원감리원 펨코엔지니어링 회장 김진황, 대표 이재훈(구조),

아이팀엠코프레이션 상무 지용균(기계),

○ 방재안전총괄과 박찬표, 이경도

□ 점검내용 : 건설공사장 관리실태 점검

□ 점검결과 조치내용

연번	지 적 사 항	조 치 결 과	향후계획	비 고
1	○ 자재관리에 관한사항 - 1층 방송실(설비작업실)의 배관부속 자재의 정리가 불량하니 규격별로 식별가능하도록 정리요함.	○ 배관 부속류에 대해 규격별 정리정돈함	○ 자재정리를 철저히 하도록 하겠음
2	○ 1층 방송실의 철판덕트 전도의 우려가 없도록 수평으로 적치하고 천막지등으로 보양조치 요함.	○ 닥트정리 및 천막으로 보양함	“
3	○ 작업장내 대기중인 고소작업차량의 스토퍼가 내려져 있으니, 사용시에는 근로자의 키높이 이상 설치하여 작업할 것.	○ 작업시에는 스토퍼를 올리고 사용하고 있음.	○ 안전규칙을 준수 토록 교육

사  진  대  지

현장명 및 위치		장충체육관 리모델링 기계설비공사(중구 장충동)
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 1. 24(금)		일 시	'14. 1. 27(월)
내 용	배관자재 규격별 정리정돈 요함		내 용	배관자재 정리정돈함
일 시	'14. 1. 24(금)		일 시	'14. 1. 27(월)
내 용	철판닥트 정리정돈 및 보양 요함		내 용	닥트 정리 및 천막으로 보양함

현장명 및 위치		장충체육관 리모델링 기계설비공사(중구 장충동)
지 적 사 항			조 치 결 과
일 시	'14. 1. 24(금)		일 시	'14. 1. 27(월)
내 용	고소작업차 사용시 스토퍼를 근로자 키높이 이상으로 설치하여 작업		내 용	작업시에는 스토퍼를 올리고 사용하고 있음