		영등포소방서
수신	도시기반시설본부장(도시철도설비부장)
(경유)
제목	건축(신축)허가 신청에 따른 소방협의 회신(신림선 경전철 102정거장)

1. 도시철도설비부-9000(2019.9.17.)호 「신림선 경전철 소방시설 협의」와 관련입니다.

2. 귀 본부에서 요구한 아래 건축물에 대한 건축허가 동의 요청에 대하여 소방시설 설계도면을

검토한 결과 다음 소방시설을 설치하는 조건으로동의하오니 화재예방, 소방시설 설치유지 및     안전관리에 관한 법률 제9조제1항, 동법 시행령 제15조에 의거 적합하게 설치토록 조치하여     주시기 바랍니다.

가. 건축물현황

1) 건 물 명 : 신림선경전철 102정거장

2) 건 축 주 : 남서울 경전철 주식회사

3) 위    치 : 서울시 영등포구 영등포로 405일대

4) 규   모 : 지하3층/지상1층, 연면적 3,784.34㎡

5) 주 용 도 : 운수시설(철도 및 도시철도 시설)

6) 종   별 : 신축

나. 검토결과 : 붙임참조

3. 협조사항

가. 협의 시 첨부된 소방시설설치계획표 및 소방시설 설계도면은 법정 소방시설 설치여부만

확인한 것으로 화재안전기준에 맞게 완공될 수 있도록 하여 주시고,

나. 상기 건축물은 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제9조의2 및       동법 시행령 제15조2 소방시설의 내진설계기준 대상 건물이오니, 내진설계 도면 및       내진계산서에 맞게 시공하여 주시기 바라며,

다. 「소방시설공사업법」 제13조 및 제17조, 같은 법 시행령 제4조 및 제10조에 의거 소방시설공사         착공신고 및 감리자 지정 대상이오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

붙임  1. 건축허가 동의여부 통보서 1부.

2. 허가동의 안내문 1부.

3. 임시소방시설 설치 안내문 1부.  끝.

							영등포소방서장
담당자										예방팀장										예방과장
협조자
시행			예방과-22044									(	2019.09.24.					)		접수			도시철도설비부-9240								(	2019.9.24.					)
우	07301					서울특별시 영등포구 문래로 197 (영등포동4가) 영등포소방서 3층 예방과															/			http://www.fire.seoul.go.kr/ydp/
전화		02)6981-7072						/전송			02)6981-7076					/	yemayo@seoul.go.kr												/	부분공개(6)