건 축 물  기 본 현 황

건축물의 개요
건물명	서울 숲
양식, 철골, 철근콘크리트조, 평슬라브지붕, 지상2층, 지하1층 3개동, 연면적: 5,072.71㎡
건축물의 구분	내화건축물		주요구조부의 구분	내화구조
주된용도	관광휴게시설		그 밖의 사항
층별	바닥면적(㎡)	용도 또는 실명	구조 (내화구조/기타)	내장마무리		비 고
				천 정	벽
지하1층	998.87	기계, 전기실	내화구조	불연재료	불연재료	관리사무동
1층	581.81	방문자센터	내화구조	불연재료	불연재료
2층	727.10	사 무 실	내화구조	불연재료	불연재료
소 계	2,307.78
지하1층	207.63	기계, 사육실	내화구조	불연재료	불연재료	나비온실
1층	1,322.53	나비온실, 홀	내화구조	불연재료	불연재료
2층	271.27	관찰테크	내화구조	불연재료	불연재료
소 계	1,801.43
지하1층	377.29	기계, 전기실	내화구조	불연재료	불연재료	커뮤니티센터
1층	389.08	매점, 전시실	내화구조	불연재료	불연재료
2층	197.13	커뮤니티센터	내화구조	불연재료	불연재료
소 계	963.5
합 계	5,072.73