토목·건축시설물 점검표

시 설 물 명	난지물재생센터		관 리 주 체	난지물재생센터장
준공년월일	1987년 ∼ 2003년		최종점검년월일	2016년 10월 5일
점 검 항 목		점 검 결 과			비고
침사지 및 유입펌프장
최초침전지
포기조
침종침전지
농축조
소화조
지하관랑
가스저장탱크
송풍기동
탈수기동
소화조 기전동		창문틀 및 유리창 파손(현재 연간단가 작업지시 중)			사진 1
농축기동
보일러동
탈취휀동
오니처리장
가스발전기동
수전동
소각장
급수동
유출수로 및 방류관거
상암오수펌프장
기타 시설물(주변전실)		외부 벽체 일부 균열(현재 연간단가 작업지시 중)			사진 2
점검자 종합의견		전반적인 점검결과 구조물의 안전성에 영향을 미치는 구조적 손상은 없으나 건축시설물 유지관리를 위하여 주기적으로 연간단가 유지보수 공사중에 있어 문제가 없음.

◯ 점검일자 :  2016년  10월    5일                         점 검 자 : 김 현 곤

관 련 사 진

사진 1	위 치	소화조 기전동		사진 2	위 치	주변전실
	내 용	창문틀 및 유리창 파손			내 용	외부벽체 일부 균열
사진 3	위 치			사진 4	위 치
	내 용				내 용
사진 5	위 치			사진 6	위 치
	내 용				내 용