건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 업무용지 C5-5블럭 건축물 용도변경

▣ 협의의견

○본 사업대상지는 업무시설 중 오피스텔은 불허용도로써 기존 호텔을       업무시설(사무소)을 변경하는 경우에는 기존시설(화장실,실구획 등)       에 대한 조치계획(안전포함)을 강구하기 바랍니다.

○냉난방설비가 호텔과 같이 중앙냉난방 시스템으로 별도의 실외기        등이 설치되지 않도록하기 바랍니다.

○지상, 지하 주차장 진출입구는 반사경 설치 검토하기 바랍니다.

○1층 주차장 진출입구는 기존이용시설을 최대한 활용하되 차량진출       입구는 보도와 높이는 동일하고 재질은 다르게 보도 연결여부를         확인하고 필요시 설치방안 검토하기 바랍니다.