건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 업무용지 C13-7,8,15,16블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 기준층은 면적 고려시 층별 공용공간(라운지)등 설치 고려하기 바람

○ 저층부의 1층 근린생활시설은 우천시 등을 고려하여 출입구부분에       캐노피, 필로티 형성 검토

○ 위압감 완화 등을 위하여 우측과 좌측면도은 입면분절하기 바람

○ 옥상(태양광집열판,냉각탑 등)의 설비는 외부로의 직접 노출하지 않도록       차폐시설 설계 고려하기 바람

○ L-007 공개공지 계획도, 공개공지1에 사선으로 계획된 벤치는 예각이       너무 반복되는 계획으로 조잡하고 복잡하게 보일 수 있으므로 정리 요망

○ 공개공지에 계획된 지피식물과 관목물량에 보완 필요