건축심의 협의 의견서

▣ 대지위치 : 마곡지구 주차장용지 I9블럭 건축계획

▣ 협의의견

○ 지상1층의 배치는 상가 주출입구 추가확보 및 후면 부출입구/자전거 거치대        주출입구 폭 확보 요망

○ 지상2층의 엘리베이터/내부 홀 사용이 불가하므로 자전거주차장 위치        불합리함

○ 저층부 1층상가의 출입구부분은 우천시 등을 고려하여 캐노피 등 검토

○ 입면계획은 반대편 이대병원을 고려하여 입면개선이 필요함

○ 옥상(태양광집열판,냉각탑 등)의 설비는 외부로의 직접 노출하지 않도록        차폐시설 설계 고려하기 바람

○ 지하1층 주차게이트 → 출구방향 통로폭, 회전반경 확보하기 바람

○ 주차출입구 연석내 폭 6m이상 확보하기 바람

○ 지상2층의 저전거 보관소 설치는 관계법령 검토하기 바람