건축허가 (부)동의여부 통보서
건 물 명	기민물산(주) 건물	건 축 주		기민물산(주)
주 소	서울시 동대문구 용두동 104-27외 6필지
건물구조 : 지하5층 지상24층 연면적 44,968.63㎡ 대지면적 3,822.1㎡ 건축면적 1,938.58㎡
주용도	근린생활시설, 업무시설(오피스텔) 공동주택(아파트-도시형생활주택)		동의여부		동 의
소방시설	소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 비상방송설비, 자동화재탐지설비(시각경보기), 유도등. 피난기구(완강기), 비상조명등, 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비, 상수도소화용수설비
안내사항
소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조 규정에 의하여 건축허가 동의를 요구한 소방대상물에 대하여 다음과 같이 동의함을 알려 드립니다. 2014년 1월 8일 동대문소방서장
다음 : 건축물이 변경 등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경․증축 등으로 인하여 소방시설의 변경․연면적의 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3. 공장 등 건축물의 용도에 따라 소방법이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행 4. 허가 등 취소 시 그 취소사실