건축허가 동의여부 통보서
건물명	영등포1-3구역 도시환경 정비사업 구역 건물		건 축 주	영등포1-3 도시환경 정비사업 조합장
주 소	서울시 영등포구 양산로35길10일대(영등포동7가 29-1)
건물구조	철근 콘크리트조 지하5층/지상 28~30층, 3개동 대지면적 5,767.090㎡, 연면적56,850.6335㎡, 건축면적 3,049.2390㎡
주된용도	판매시설,근린생활 업무시설 및 공동주택		동의 여부		동 의
종 류		적 용 소 방 시 설
소 화 설 비		◦소화기구(자동소화장치),옥내소화전,스프링클러설비,물분무등 소화설비(HFC-125)
경 보 설 비		◦자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 자동화재속보설비, 가스누설경보기
피 난 설 비		◦피난기구(완강기/공기안전매트),유도등설비,비상조명등,휴대용 비상조명등,인명구조기구(공기호흡기)
소화용수설비		◦제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비
소화활동설비		◦상수도소화용수설비
『화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제7조의 규정에 의하여 건축허가 동의를 요구한 건축물에 대하여 다음과 같이 동의함을 알려 드립니다. 2017 년 9월 22일 영등포소방서장
비고 : 건축물이 변경 등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경․증축 등으로 인하여 소방시설의 변경․연면적의 변경 또는 건물구조의 변경 등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3. 공장 등 건축물의 용도에 따라 위험물안전관리법이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행 4. 허가등 취소시 그 취소사실