건축허가 동의 통보서(제2014-14호)
건 물 명		정명득 건물		건 축 주	정명득
주 소		서울시 용산구 원효로 103-3(원효로3가 277-36)
건물규모 : 철근철골콘크리트조, 지상12층/지하2층, 1동, 신축(1차 설계변경) 대지면적 293.2㎡, 연면적 2,219.73㎡, 건축면적 175.88㎡
주된용도		업무시설(근린생활시설/오피스텔/ 도시형생활주택)		동의여부	동 의
소방시설	소화설비		소화기구(고체에어로졸소화기), 옥내소화전설비, 스프링클러설비
	경보설비		자동화재탐지설비(시각경보기), 비상방송설비
	피난설비		유도등설비, 피난기구
	소화활동설비		연결송수관설비, 비상콘센트설비
	소화용수설비		해당없음
소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조의 규정에 의하여 건축 허가 동의를 요구한 건축물에 대하여 다음과 같이 동의함을 알려드립니다. 2014년 3월 20일 용산소서장
비고 : 건축물이 변경 등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경 ․ 증축 등으로 인하여 소방시설의 변경 ․ 연면적의 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3. 공장 등 건축물의 용도에 따라 소방법이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행 4. 허가등 취소시 그 취소사실