건축허가 동의여부 통보서
건물명	신림선경전철 102정거장		건 축 주	남서울 경전철 주식회사
주 소	서울시 영등포구 영등포로 405일대
건물구조	철근콘크리트조 지하3층/지상1층, 연면적 3,784.34㎡
주된용도	운수시설 (철도 및 도시철도 시설)		동의 여부		동 의
종 류		적 용 소 방 시 설
소 화 설 비		◦ 소화기구, 옥내소화전설비, 스프링클러설비, 물분무등소화설비
경 보 설 비		◦ 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기
피난구조설비		◦ 인명구조기구(공기호흡기), 유도등, 비상조명등, 휴대용비상조명등
소화용수설비
소화활동설비		◦ 제연설비, 연결송수관설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비
『화재예방, 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률』제7조의 규정에 의하여 건축허가 동의를 요구한 건축물에 대하여 다음과 같이 동의함을 알려 드립니다. 2019년 9월 23일 영 등 포 소 방 서 장
비고 : 건축물이 변경 등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경․증축 등으로 인하여 소방시설의 변경․연면적의 변경 또는 건물구조의 변경 등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3. 공장 등 건축물의 용도에 따라 위험물안전관리법이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행 4. 허가등 취소시 그 취소사실