건축허가 (부)동의여부 통보서
건 물 명	답십리동 2-69 외 3필지 건물	건 축 주		천덕순 외 9인
주 소	서울시 동대문구 답십리동 2-69 외 3필지
건물구조: 지하1층/지상8층 연면적 4,961.41㎡ 1개동
주용도	복합(근생, 업무, 공동주택)		동의여부		동 의
소방시설	- 소화설비: 소화기구, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비 - 경보설비: 비상방송설비, 자동화재탐지설비, 시각경보기, 가스누설 경보기 - 피난구조설비: 피난기구, 유도등, 비상조명등설비 - 소화활동설비: 연결송수관설비
안내사항	○ 건축공사장에는 임시소방시설 설치를 안내하여 주시기 바라며, 소방시설공사의 착공신고 및 소방공사감리자 지정대상임을 안내하여 주시기 바랍니다.
『화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률』제7조 규정에 의하여 건축 허가동의를 요구한 소방대상물에 대하여 다음과 같이 동의함을 알려드립니다. 2021년 7월 21일 동대문소방서장
다음 : 건축물이 변경 등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경․증축 등으로 인하여 소방시설의 변경․연면적의 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3. 공장 등 건축물의 용도에 따라 소방법이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행 4. 허가 등 취소 시 그 취소사실