건축허가동의 관련 후속민원 안내

1. 소방시설 공사 및 감리자 지정 안내

○ 소방공사 및 감리업체 선정 관할소방서에 감리자 지정신고 및 착공신고 후 공사

○ 소방공사와 기타 공사는 분리 발주되도록 협조

2. 소방시설 완공검사 필증 교부 안내

○ 소방설비기사 및 감리자의 책임 하에 시방서와 설계도서 대로 시공관리

감독하여 소방시설완공검사필증을 교부받으시기 바람

3. 건축물의 내장재 공사 안내

○ 내장재는 불연재료로 시공하고, 커텐, 카페트 등은 방염성능이 있는 제품 사용

4. 건축허가 사전협의제 운영 시행에 관한 안내

○ 건축허가협의 기간 단축 및 불편사항 해결하고자 건축허가신청 이전에 소방

시설 적용여부의 사전 검토제 운영으로 빠른 민원 서비스 제공

5. 소방차 진입 등 소방활동 관련 안내

○ 화재 등 긴급 상황 시 소방차량의 신속한 진입을 위한 장애물(계단, 조경시설 등)

설치 금지(도로 폭 4미터 이상 소방통로 확보)

6. 소방안전관리자 선임 안내

○ 소방안전관리 자격자를 건축물의 완공일(건축물대장의 사용승인일)로부터 30일 이내 선임하고, 선임일로부터 14일 이내 소방서로 신고

- 소방안전관리자를 기한 내 선임하지 아니한 때 300만원 이하의 벌금

- 소방안전관리자를 선임하고 신고를 하지 않거나 거짓으로 신고한 경우

200만원 이하의 과태료

7. 소방업무 관련 문의 : 은평소방서 예방과 ☎ 02-386-0119