	건축허가 동의에 따른 안내문
평소 소방안전을 위해 적극 협조하여 주심에 진심으로 감사드리며, 사업이 날로 번창하시길 바라며, 귀하께서 금번 건축허가 건에 대하여 아래사항을 알려드리니 이행하시기 바랍니다. 1. 소방시설공사는 소방시설공사업법 제4조에 따라 소방시설업에 등록된 소방 시설업자(설계, 시공, 감리, 방염)만이 할 수 있습니다.(건축 ․ 전기 ․ 난방 등의 단종 면허만으로는 소방시설공사를 할 수 없습니다) 2. 소방감리 건축물은 소방시설공사업법에 의한 소방시설공사 착공신고시까지 소방공사감리자 지정신고를 하여야 합니다. 3. 건축물에 설비하는 소방시설에 대한 내용을 사전 파악하여 계약에 임하시고 모든 자재 등은 소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률에 의한 검정품을 사용하셔야 합니다. 4. 「소방시설설치유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제15조의3의 화재 위험작업을 하기 전에 같은법 [별표 5의2] 및 임시소방시설의 화재안전 기준(NFSC 606)에 의거 임시소방시설을 설치하고 유지․관리하여야 합니다. 5. 화재 등 긴급 상황 시 소방차량의 신속한 진입을 위한 장애물(계단 ․ 조경 시설 등) 설치 금지(도로 폭 5미터 이상 소방통로 확보) 하여야 합니다. 6. 소방설비기사 및 감리자의 책임 하에 시방서와 설계도서 대로 시공 관리 ․ 감독 및 완공 후 소방시설완공검사필증 교부 신청하여야 합니다. 7. 소방시설착공신고 및 완공검사 등 소요비용은 일체 없으며, 소방업무처리과정에서 공무원의 불공정･불친절․비리행위 및 제도개선 사항이 있을 경우 아래 연락처로 알려주시거나 서울소방재난본부 또는 소방서 홈페이지 이의 제기 창구에 신청하여 주시기 바랍니다. 적극 도와드리겠습니다. 8. 기타 소방업무 관련 문의 : 동대문소방서 예방과 ☎ 2212-0199 동 대 문 소 방 서 장