[별지 제6호서식]

건축허가 동의여부 통보서
건 물 명		서울창의인성교육센터 리모델링		건 축 주		서울특별시교육시설관리사업소
주 소		서울시 은평구 가좌로 208(응암동 334-12외2)
건물구조 철근콘크리트구조, 지하1층/지상5층 1개동, 연면적 7,047.60㎡, 건축면적 1,655.20㎡ 중 금회 리모델링 : 지상5/1층 3,360.53㎡
주된 용도		교육연구시설(학교)			동의여부		동 의
소방시설	소 화 설 비		소화기구(기존), 옥내소화전설비(펌프증설)
	경 보 설 비		비상방송설비(기존), 자동화재탐지설비(기존)
	피 난 설 비		유도등설비(기존), 비상조명등설비(기존)
	소화용수설비		-
	소화활동설비		-
「소방시설 설치유지 및 안전관리에 관한 법률」제7조에 따라 건축허가 동의를 요구한 소방대상물에 대하여 다음과 같이 동의함을 알려 드립니다. 2014년 01월 29일 은 평 소 방 서 장
비고 : 건축물이 변경 등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경․증축 등으로 인하여 소방시설의 변경․연면적의 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의내용이 달라지는 경우 그 변경내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3.「위험물안전관리법」에서 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행 4. 허가등 취소시 그 취소사실