예방소방업무처리규정[별지 제6호 서식]

건축허가(부)동의여부 통보서
건 물 명	마곡지구 D40-2 블럭		건 축 주		㈜에코비트 외 5개사
주 소	서울시 강서구 마곡동 805-1(D40-2 블럭)
건축 구조	철근콘크리트조, 지하4층/지상5층, 연면적 13,078.11㎡
	교육연구시설	동의여부		동 의
주된 용도
소 방 시 설	○ 소화설비: 소화기, 자동소화장치, 옥내소화전설비, 스프링클러설비 ○ 경보설비: 자동화재탐지설비, 시각경보기, 비상방송설비, 가스누설경보기 ○ 피난구조설비: 피난기구(완강기), 유도등설비, 비상조명등설비 ○ 소화활동설비: 연결송수관설비, 제연설비, 비상콘센트설비, 무선통신보조설비 ○ 소화용수설비: 상수도소화용수설비
화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제7조제4항의 규정에 의하여 건축허가 동의를 요구한 건축물에 대하여 다음과 같이 동의함을 알려드립니다. 2022년 5월 9일 강 서 소 방 서 장
비고: 건축물의 변경 등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경, 증축 등으로 인하여 소방시설의 변경, 연면적 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 경우 그 변경 내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가 사항의 변경이 있는 때에는 변경 내용 3. 공장 등 건축물의 용도에 따라 소방법이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합한 절차의 진행 4. 허가 등 취소 시 그 취소 사실