[별지제9호서식]

건축허가(부)동의여부 통보서
건 물 명	성재주택건설 건물		건 축 주		성재주택건설(주)
주 소	강서구 화곡동 143-6외 5필지
건 축 구조	철근콘크리트조, 지하1층/지상10층, 연면적 2,999.69㎡, 2개동
건축물의 주된용도	복합건축물 (업무시설/공동주택)	동의여부		동 의
소 방 시 설	○ 기계 : 소화기구,자동소화장치,옥내소화전설비,스프링클러설비, 간이스프링클러설비,이산화탄소호스릴설비,피난기구, 연결송수관설비 ○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각겨보기,유도등
소방시설설치유지 및 안전관리에 관한법률 제7조제3항의 규정에 의하여 건축허가 동의를 요구한 건축물에 대하여 다음과 같이 동의함을 알려드립니다. 2014년 11월 24일 강 서 소 방 서 장
비고 : 건축물의 변경 등으로 다음 사항에 해당될 경우 소방관서로 통보하여 주시기 바랍니다. 1. 설계변경, 증축 등으로 인하여 소방시설의 변경, 연면적 변경 또는 건축구조의 변경 등 동의 내용이 달라지는 경우 그 변경 내용에 대한 재동의 요구 2. 건축허가 사항의 변경이 있는 때에는 변경내용 3. 공장 등 건축물의 용도에 따라 소방법이 정하는 위험물을 사용할 경우 그에 적합 한 절차의 진행 4. 허가 등 취소시 그 취소사실